Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів»
(ідентифікатор закупівлі UA-2024-10-03-013142-a)

 

Замовник: Зіньківський дитячий будинок-інтернат ім. О.В. Синяговського
Код за ЄДРПОУ: 03189222
Найменування предмета закупівлі: Поточний ремонт системи газопостачання котельні з заміною вузла обліку газу будинку-інтернату за адресою: вул. Соборності, 91 в м. Зіньків Полтавської області
Вид процедури: Відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі:  UA-2024-10-03-013142-a
Очікувана вартість: 546260,40 грн.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:
Необхідність проведення поточного ремонту системи газопостачання котельні з заміною вузла обліку газу будинку-інтернату у 2024 році згідно вимог чинного законодавства, що підтверджено Технічними умовами АТ «Полтавагаз».

Код ДК 021-2015 (CPV) - 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи – Поточний ремонт системи газопостачання котельні з заміною вузла обліку газу будинку-інтернату за адресою: вул.

Соборності, 91 в м. Зіньків Полтавської області
Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.
У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

У зв’язку з тим, що вичерпний опис усіх необхідних характеристик щодо предмета закупівлі скласти неможливо, у місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Технічне завдання

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат 
	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Відділ №1.  КОТЕЛЬНЯ
	 
	 
	 

	 
	Розділ №1.  Газопостачання. Внутрішні пристрої
	 
	 
	 

	 
	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ
	 
	 
	 

	1
	(Демонтаж) лічильника газового, діаметр трубопроводудо 120 мм
	шт
	1
	 

	2
	(Демонтаж) фільтрів діаметром 80мм для очищення газу від механічних домішок
	фільтр
	1
	 

	3
	(Демонтаж) фланцевих кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм
	шт
	6
	 

	4
	(Демонтаж) фланцевих кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм
	шт
	4
	 

	5
	(Демонтаж) кранів муфтових діаметром до 25 мм
	шт
	1
	 

	6
	(Демонтаж) коректора об'єму газу
	шт
	1
	 

	7
	(Демонтаж) трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм
	м
	6,5
	 

	8
	(Демонтаж) трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм
	м
	1
	 

	9
	(Демонтаж) трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм
	м
	6
	 

	10
	(Демонтаж) трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм
	м
	4
	 

	11
	(Демонтаж) трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм
	м
	18,5
	 

	
	МОНТАЖНІ РОБОТИ
	
	
	 

	12
	Установлення сталевих фасонних частин, діаметр труб 50 - 80 мм
	т
	0,0072
	 

	13
	Врізування газопроводу діаметром 100 мм в діючу внутрішню мережу
	врізув.
	4
	 

	14
	Врізування газопроводу діаметром до 32 мм в діючу внутрішню мережу
	врізув.
	2
	 

	15
	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм
	м
	1,64
	 

	16
	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм
	м
	2,13
	 

	17
	Установлення фланцевих кранів на трубопроводах із сталевих труб діаметром 100 мм
	шт
	1
	 

	18
	Установлення кранів кульових діаметром до 25 мм
	шт
	5
	 

	19
	Пневматичне випробування газопроводів
	м
	5,19
	 

	20
	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	0,9
	 

	21
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	м2
	0,9
	 

	
	Розділ №2.  Електротехнічні рішення
	
	
	 

	22
	Щит розподільний, що установлюється на стiнi
	шт
	1
	 

	23
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А
	шт
	4
	 

	24
	Монтаж реле проміжного
	шт
	1
	 

	25
	Сигналізатор загазованості
	комплект
	1
	 

	26
	Монтаж свiтлозвукового пристрою
	шт
	1
	 

	27
	Установлення блокiв безперебійного живлення
	шт
	1
	 

	28
	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм
	м
	37,5
	 

	29
	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну
	отв.
	1
	 

	30
	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм (футляр для кабелю)
	м
	0,4
	 

	31
	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах
	м
	3
	 

	32
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби
	м
	35
	 

	33
	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах
	м
	0,5
	 

	34
	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби
	м
	37,5
	 

	35
	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних
	шт
	1
	 

	
	Відділ №2.  ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЗОВНІШНЄ
	
	
	 

	
	Розділ №1.  Вузол обліку газу
	
	
	 

	
	ШАФА ДЛЯ ВУЗЛА ОБЛІКУ
	
	
	 

	36
	Виготовлення гратчастих конструкцій (каркас шафи ВОГ)
	т
	0,0812
	 

	37
	Виготовлення металевого покриття шафи ВОГ
	т
	0,1604
	 

	38
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (ВОГ)
	т
	0,2416
	 

	39
	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	26
	 

	40
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	м2
	26
	 

	
	ОПОРА ПІД ВУЗОЛ ОБЛІКУ ГАЗУ, ПІДСТАВКА
	
	
	 

	41
	Виготовлення гратчастих конструкцій (опори, підставки ВОГ)
	т
	0,0433
	 

	42
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (опора, підставка ВОГ)
	т
	0,0433
	 

	43
	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	1,8
	 

	44
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	м2
	1,8
	 

	
	ВУЗОЛ ОБЛІКУ ГАЗУ
	
	
	 

	45
	(Демонтаж) трубопроводів газопостачання із сталевих труб діаметром до 100 мм
	м
	3
	 

	46
	Врізування газопроводу діаметром понад 80 до 100 мм в діючу мережу
	врізув.
	2
	 

	47
	Укладання трубопроводів газопостачання із сталевих труб діаметром до 100 мм
	м
	12
	 

	48
	Укладання трубопроводів газопостачання із сталевих труб діаметром 50 мм
	м
	0,3
	 

	49
	Установлення сталевих фасонних частин, діаметр труб 50 - 80 мм
	т
	0,0072
	 

	50
	Приварювання фланців діаметром 80 мм до сталевих трубопроводів
	шт
	12
	 

	51
	Монтаж лічильника газового, діаметр трубопроводу до 80 мм
	шт
	1
	 

	52
	Установлення сталевих кранів діаметром до 100 мм
	шт
	5
	 

	53
	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т (глушка інд.виготовлення)
	т
	0,0006
	 

	54
	Установлення фільтрів діаметром понад 50 до 100 мм для очищення газу від механічних домішок
	фільтр
	1
	 

	55
	Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів
	шт
	2
	 

	56
	Установлення сталевих кранів діаметром 50 мм
	шт
	2
	 

	57
	Монтаж бобишок, штуцерів
	шт
	5
	 

	58
	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових
	комплект
	1
	 

	59
	Установлення манометрів з триходовим краном
	комплект
	3
	 

	60
	Установлення кранів кульових діаметром до 25 мм
	шт
	3
	 

	61
	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	4,5
	 

	62
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	м2
	4,5
	 

	63
	Ізоляція трубопроводу діаметром 89 мм
	м
	0,4
	 

	64
	Монтаж коректора об'єму газу
	шт
	1
	 

	65
	Монтаж комплекту перетворювача температури та датчика тиску
	шт
	1
	 

	66
	Налаштування коректора об'єму газу
	система
	1
	 

	67
	Пневматичне випробування газопроводів
	м
	14,5
	 

	
	Розділ №2.  Автоматизація газопостачання
	
	
	 

	68
	Монтаж комунікатора
	шт
	1
	 

	69
	Установлення пристрою переносу інформації
	шт
	1
	 

	70
	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних
	м
	3
	 

	71
	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2
	м
	15
	 

	
	ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ 
	
	
	 

	72
	Розширювач арифметичний, контролер, елемент міжблочного зв'язку (комунікатор)
	шт
	1
	 

	
	ШАФА ДЛЯ КОМУНІКАТОРА
	
	
	 

	73
	Виготовлення гратчастих конструкцій
	т
	0,0066
	 

	74
	Виготовлення металевого покриття шафи
	т
	0,0129
	 

	75
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	т
	0,0195
	 

	76
	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	2,1
	 

	77
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	м2
	2,1
	 

	
	Розділ №3.  Блискавкозахист та заземлення
	
	
	 

	78
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2
	м3
	1,75
	 

	79
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2
	м3
	1,75
	 

	80
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2
	м
	7
	 

	81
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2
	м
	3
	 

	82
	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 18 мм
	шт
	3
	 


Відомість ресурсів на газопостачання. (Внутрішні пристрої)
	№
Ч.ч.
	Шифр ресурсу
	Найменування 
	Одиниця 
виміру
	Кількість
	Поточна 
ціна за
одиницю,
 грн.
	у тому числі:

	
	
	
	
	
	
	відпускна
ціна, 
грн.
	транспортна
складова,
 грн.
	заготівельно-складські витрати, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	I. Витрати труда
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	 Витрати труда робітників-будівельників
	люд.год
	140,83
	
	
	
	

	2
	 
	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками
	розряд
	4,5
	
	
	
	

	3
	27
	 Витрати труда робітників-монтажників
	люд.год
	3,36
	
	
	
	

	4
	 
	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками
	розряд
	4,0
	
	
	
	

	5
	 
	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин
	люд.год
	7,03
	
	
	
	

	6
	 
	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин
	розряд
	3,9
	
	
	
	

	7
	 
	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і 
будівельного сміття
	люд.год
	  -    
	
	
	
	

	8
	 
	 Витрати труда пусконалагоджувального персоналу 
	люд.год
	  -    
	
	
	
	

	9
	 
	 Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:
	 
	 
	
	
	
	

	9.1
	 
	      загальновиробничих витрат
	люд.год
	15,8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	  Разом кошторисна трудомісткість
	люд.год
	167,02
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	  Середній розряд робіт
	розряд
	4,4
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	II. Будівельні машини і механізми
	 
	 
	
	
	
	

	10
	КБМ201-11
	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т
	маш. год
	0,09
	
	
	
	

	11
	КБМ201-12
	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т
	маш. год
	0,92795
	
	
	
	

	12
	КБМ202-128
	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т
	маш. год
	0,01242
	
	
	
	

	13
	КБМ202-1140
	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т
	маш. год
	0,0577
	
	
	
	

	14
	КБМ203-101
	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т
	маш. год
	0,00062
	
	
	
	

	15
	КБМ203-1080
	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т
	маш. год
	0,09775
	
	
	
	

	16
	КБМ204-201
	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з
номінальним зварювальним струмом 250-400 А
	маш. год
	0,75744
	
	
	
	

	17
	КБМ204-502
	Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]
	маш. год
	11,31404
	
	
	
	

	18
	КБМ205-101
	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв
	маш. год
	4,3
	
	
	
	

	19
	КБМ205-102
	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв
	маш. год
	0,21919
	
	
	
	

	20
	КБМ205-401
	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], продуктивність 0,5 м3/хв
	маш. год
	0,03664
	
	
	
	

	21
	КБМ234-201
	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год
	маш. год
	0,03664
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат
	 
	 
	
	
	
	

	22
	КБМ200-61
	Гайковерт пневматичний
	маш. год
	1,32
	
	
	
	

	23
	КБМ203-405
	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]
	маш. год
	0,000828
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	24
	КБМ270-90
	Пилка дискова електрична
	маш. год
	0,1906
	
	
	
	

	25
	КБМ270-106
	Апарат для газового зварювання і різання
	маш. год
	5,181162
	
	
	
	

	26
	КБМ270-131
	Перфоратор пневматичний
	маш. год
	4
	
	
	
	

	27
	КБМ270-135
	Перфоратори електричні
	маш. год
	0,166775
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
	 
	 
	
	
	
	

	28
	+&С111-92-
М16-80
варіант 3
	Болт М16х80
	шт
	16
	
	
	
	

	29
	+&С111-124-
М16
варіант 3
	Гайка М16
	шт
	16
	
	
	
	

	30
	+С111-324
варіант 4
	Кисень газоподібний
	м3
	0,91
	
	
	
	

	31
	С111-388-1
	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний
	т
	0,000048
	
	
	
	

	32
	С111-623
	Мило тверде господарське 72%
	шт
	0,03128
	
	
	
	


	33
	С111-806
	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм
	т
	0,00058
	
	
	
	

	34
	С111-807
	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм
	т
	0,0000234
	
	
	
	

	35
	+&С111-1512-
1
варіант 1
	Електроди, діаметр 3 мм
	кг
	2,3
	
	
	
	

	36
	С111-1599
	Ацетилен газоподібний технічний
	м3
	0,60616
	
	
	
	

	37
	С111-1668
	Оліфа натуральна
	кг
	0,05254
	
	
	
	

	38
	+&С111-1870-
М16
варіант 3
	Шайба М16
	шт
	32
	
	
	
	

	39
	+С113-1
варіант 1
	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного
проходу 15х2,5 мм
	м
	2
	
	
	
	

	40
	+С113-161
варіант 4
	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 108х4 мм
	м
	1,4
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	41
	+С130-986
варіант 2
	Фланці плоскі приварні із сталі, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2],
діаметр 100 мм
	шт
	2
	
	
	
	

	42
	С142-10-2
	Вода
	м3
	0,18024
	
	
	
	

	43
	+&С1113-21-
ГФ-21
варіант 1
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	0,2
	
	
	
	

	44
	+&С1113-246-
ПФ-115
варіант 1
	Емаль антикорозійна ПФ-115 жовта
	кг
	0,4
	
	
	
	

	45
	С1425-11683
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100
	м3
	0,000344
	
	
	
	

	46
	+&С1534-7-
ДУ15
варіант 3
	Вiдводи гнуті під кутом 90 град., дiаметр умовного проходу
15 мм
	шт
	3
	
	
	
	

	47
	+С1534-18
варіант 2
	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр умовного проходу
100 мм
	шт
	1
	
	
	
	

	48
	+&С1534-355-
ДУ20
варіант 1
	Заглушки еліптичні, діаметр умовного проходу 20 мм
	шт
	1
	
	
	
	

	49
	+С1534-361
варіант 3
	Заглушки еліптичні, діаметр умовного проходу 50 мм
	шт
	2
	
	
	
	

	50
	+С1534-363
варіант 3
	Заглушки еліптичні, діаметр умовного проходу 65 мм
	шт
	3
	
	
	
	

	51
	С1545-159
	Очіс льняний
	т
	0,000024
	
	
	
	

	52
	+&С1545-160-
ДУ-100
варіант 2
	Прокладка ущільнююча, діаметром 100 мм
	шт
	2
	
	
	
	

	53
	+&С1630-118-
ДУ-15-З
варіант 2
	Згон сталевий, діаметр 15 мм
	шт
	2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	54
	+&С1630-118-
ДУ-15-М
варіант 2
	Муфта сталева, діаметр 15 мм
	шт
	2
	
	
	
	

	55
	+&С1630-118-
ДУ-15-Р
варіант 3
	Різьба сталева, діаметр 15 мм
	шт
	5
	
	
	
	

	56
	+&С1630-119-
ДУ-15-К
варіант 2
	Контргайка сталева, діаметр 15 мм
	шт
	2
	
	
	
	

	57
	+&С1630-119-
ДУ-20-З
варіант 1
	Згон сталевий, діаметр 20 мм
	шт
	2
	
	
	
	

	58
	+&С1630-119-
ДУ-20-К
варіант 1
	Контргайка сталева, діаметр 20 мм
	шт
	2
	
	
	
	

	59
	+&С1630-119-
ДУ-20-М
варіант 1
	Муфта сталева, діаметр 20 мм
	шт
	2
	
	
	
	

	60
	+&С1630-119-
ДУ-20-Р
варіант 1
	Різьба сталева, діаметр 20 мм
	шт
	4
	
	
	
	

	61
	+С1630-1910
варіант 5
	Крани кульові газові муфтові, діаметром 15 мм
	шт
	3
	
	
	
	

	62
	+С1630-1911
варіант 2
	Крани кульові газові муфтові, діаметром 20 мм
	шт
	2
	
	
	
	

	63
	+С1630-2026
варіант 4
	Крани кульові фланцеві 11с33п, тиск 1,6 МПа, діаметр
100мм
	шт
	1
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат
	 
	 
	
	
	
	

	64
	С1999-9001
	Електроенергія
	кВт-год
	0,1282
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	65
	С1999-9010
	Стиснене повітря
	м3
	363,16
	
	
	
	

	66
	С1999-9005
	Мастильні матеріали
	кг
	0,0264
	
	
	
	


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Відомість ресурсів на електротехнічні рішення
	№
Ч.ч.
	Шифр ресурсу
	Найменування 
	Одиниця 
виміру
	Кількість
	Поточна 
ціна за
одиницю,
 грн.
	у тому числі:

	
	
	
	
	
	
	відпускна
ціна, 
грн.
	транспортна
складова,
 грн.
	заготівельно-складські витрати, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	I. Витрати труда
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1
	1
	 Витрати труда робітників-будівельників
	люд.год
	2,55
	
	
	
	

	2
	 
	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками
	розряд
	3,3
	
	
	
	

	3
	27
	 Витрати труда робітників-монтажників
	люд.год
	43,82
	
	
	
	

	4
	 
	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками
	розряд
	4,0
	
	
	
	

	5
	 
	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин
	люд.год
	3,21
	
	
	
	

	6
	 
	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин
	розряд
	4,8
	
	
	
	

	7
	 
	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття
	люд.год
	  -    
	
	
	
	

	8
	 
	 Витрати труда пусконалагоджувального персоналу 
	люд.год
	  -    
	
	
	
	

	9
	 
	 Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:
	 
	 
	
	
	
	

	9.1
	 
	      загальновиробничих витрат
	люд.год
	4,7
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	  Разом кошторисна трудомісткість
	люд.год
	54,28
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	  Середній розряд робіт
	розряд
	4,0
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	II. Будівельні машини і механізми
	 
	 
	
	
	
	

	10
	КБМ201-11
	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т
	маш. год
	0,61
	
	
	
	

	11
	КБМ202-1102
	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
	маш. год
	0,6
	
	
	
	

	12
	КБМ202-1140
	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т
	маш. год
	0,0008
	
	
	
	

	13
	КБМ203-850
	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т
	маш. год
	0,0003
	
	
	
	

	14
	КБМ203-1002
	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м
	маш. год
	0,98
	
	
	
	

	15
	КБМ203-1080
	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т
	маш. год
	0,06346
	
	
	
	

	16
	КБМ204-502
	Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]
	маш. год
	1,79
	
	
	
	

	17
	КБМ205-102
	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв
	маш. год
	0,0138
	
	
	
	

	18
	КБМ233-201
	Машини свердлильні електричні
	маш. год
	0,2
	
	
	
	

	19
	КБМ233-330
	Прес гідравлічний з електроприводом
	маш. год
	4,64
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат
	 
	 
	
	
	
	

	20
	КБМ270-90
	Пилка дискова електрична
	маш. год
	0,0078
	
	
	
	

	21
	КБМ270-106
	Апарат для газового зварювання і різання
	маш. год
	0,04188
	
	
	
	

	22
	КБМ270-135
	Перфоратори електричні
	маш. год
	0,5223
	
	
	
	

	23
	КБМ270-236
	Пилосос промисловий
	маш. год
	0,203
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
	 
	 
	
	
	
	

	24
	С111-98
	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби
12-[14] мм
	т
	0,00025
	
	
	
	

	25
	С111-219
	Гіпсові в'яжучі Г-3
	т
	0,000283
	
	
	
	

	26
	С111-388-1
	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик 

залізний
	т
	0,0000002
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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	27
	С111-390
	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт
МА-025 бежева, світло-бежева
	т
	0,0002
	
	
	
	

	28
	С111-623
	Мило тверде господарське 72%
	шт
	0,001
	
	
	
	

	29
	С111-807
	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм
	т
	0,000004
	
	
	
	

	30
	С111-822
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
чорний, діаметр 1,6 мм
	т
	0,002695
	
	
	
	

	31
	С111-1374
	Шпагат паперовий
	т
	0,00004
	
	
	
	

	32
	С111-1599
	Ацетилен газоподібний технічний
	м3
	0,00187
	
	
	
	

	33
	С111-1668
	Оліфа натуральна
	кг
	0,00012
	
	
	
	

	34
	С111-1683
	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А
	кг
	0,09
	
	
	
	

	35
	С111-1804
	Сталь листова
	т
	0,001
	
	
	
	

	36
	С111-1809
	Сталь кругла
	т
	0,0002135
	
	
	
	

	37
	С111-1848
	Болти будівельні з гайками та шайбами
	т
	0,00057
	
	
	
	

	38
	С111-1881
	Тальк мелений, 1 сорт
	т
	0,0003713
	
	
	
	

	39
	+С113-3
варіант 2
	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного
проходу 25х2,8 мм
	м
	0,4
	
	
	
	

	40
	+С113-2127
варіант 1
	Труба гофрована із самозатухаючого ПВХ, діаметром 25 мм
	м
	37,5
	
	
	
	

	41
	С121-783
	Металоконструкції індивідуальні
	т
	0,0227
	
	
	
	

	42
	С142-10-2
	Вода
	м3
	0,00014
	
	
	
	

	43
	С1110-177
	Втулки ущільнювальні
	шт
	0,7
	
	
	
	

	44
	С1113-79
	Лак БТ-577
	т
	0,0001008
	
	
	
	

	45
	С1113-246
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
	т
	0,00003
	
	
	
	

	46
	С1425-11683
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100
	м3
	0,0075
	
	
	
	

	47
	С1522-38
	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка
ПОССу25-2
	т
	0,0000175
	
	
	
	

	48
	С1544-92
	Стрічка ізоляційна "Пара"
	кг
	0,1265
	
	
	
	

	49
	С1545-4
	Бірка маркувальна
	100шт
	0,1055
	
	
	
	

	50
	С1545-42
	Дюбелі У658, У661
	100шт
	0,0715
	
	
	
	

	51
	С1545-44
	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм
	100шт
	0,066
	
	
	
	

	1
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	3
	4
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	7
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	52
	С1545-119
	Муфти поліетиленові
	шт
	6
	
	
	
	


	53
	С1545-158
	Прикінцевлювач маркувальний А671
	100шт
	0,0016
	
	
	
	

	54
	С1545-159
	Очіс льняний
	т
	0,0000001
	
	
	
	

	55
	С1545-160
	Паронітові прокладки
	100шт
	0,01
	
	
	
	

	56
	С1545-163
	Патрони до пістолета Д-2
	100шт
	0,066
	
	
	
	

	57
	С1545-169
	Перемичка заземлювальна
	шт
	5
	
	
	
	

	58
	С1545-209
	Рамка для написів РПМ55Х15
	100шт
	0,01
	
	
	
	

	59
	С1545-241
	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730
	100шт
	0,0567
	
	
	
	

	60
	С1546-7
	Вазелін технічний
	т
	0,00005
	
	
	
	

	61
	С1546-20
	Клей БМК5
	кг
	0,075
	
	
	
	

	62
	С1546-35
	Лак електроізолювальний N318
	т
	0,00005
	
	
	
	

	63
	+1517-1708
варіант 3
	Реле промiжне OIR-208
	шт
	1
	
	
	
	

	64
	+&15093-
35013-М
варіант 1
	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд
	м
	35
	
	
	
	

	65
	+&15093-
35023-М
варіант 1
	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд
	м
	3
	
	
	
	

	66
	+15095-44031
варіант 1
	Провід мідний з'єднувальний в ПВХ ізоляції перерізом 2х0,75мм2 ШВВПнгд
	1000м
	0,0105
	
	
	
	

	67
	+15095-44061
варіант 1
	Провід мідний з'єднувальний в ПВХ ізоляції перерізом 3х0,75мм2 ШВВПнгд
	1000м
	0,0275
	
	
	
	

	68
	+290902-226
варіант 1
	Розетка штепсельна двополюсна для відкритої установки
16А з заземлюючим контактом, з кришкою, вологозахищена
	шт
	1
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат
	 
	 
	
	
	
	

	69
	С1999-9001
	Електроенергія
	кВт-год
	0,5262
	
	
	
	


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Відомість ресурсів на газопостачання зовнішнє. Вузол обліку газу
	№
Ч.ч.
	Шифр ресурсу
	Найменування 
	Одиниця 
виміру
	Кількість
	Поточна 
ціна за
одиницю,
 грн.
	у тому числі:

	
	
	
	
	
	
	відпускна
ціна, 
грн.
	транспортна
складова,
 грн.
	заготівельно-складські витрати, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	I. Витрати труда
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1
	1
	 Витрати труда робітників-будівельників
	люд.год
	219,4
	
	
	
	

	2
	 
	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками
	розряд
	4,4
	
	
	
	

	3
	27
	 Витрати труда робітників-монтажників
	люд.год
	13,1
	
	
	
	

	4
	 
	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками
	розряд
	4,0
	
	
	
	

	5
	 
	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин
	люд.год
	10,98
	
	
	
	

	6
	 
	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин
	розряд
	4,7
	
	
	
	

	7
	 
	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття
	люд.год
	  -    
	
	
	
	

	8
	 
	 Витрати труда пусконалагоджувального персоналу 
	люд.год
	11
	
	
	
	

	9
	 
	 Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:
	 
	 
	
	
	
	

	9.1
	 
	      загальновиробничих витрат
	люд.год
	27,23
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	  Разом кошторисна трудомісткість
	люд.год
	281,71
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	  Середній розряд робіт
	розряд
	4,4
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	II. Будівельні машини і механізми
	 
	 
	
	
	
	

	10
	КБМ201-11
	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т
	маш. год
	0,26684
	
	
	
	

	11
	КБМ201-12
	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т
	маш. год
	1,26222
	
	
	
	

	12
	КБМ202-128
	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т
	маш. год
	0,0069
	
	
	
	

	13
	КБМ202-1140
	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т
	маш. год
	2,61709
	
	
	
	

	14
	КБМ202-1141
	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т
	маш. год
	0,02091
	
	
	
	

	15
	КБМ203-101
	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т
	маш. год
	0,02229
	
	
	
	

	16
	КБМ204-201
	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з
номінальним зварювальним струмом 250-400 А
	маш. год
	8,61674
	
	
	
	

	17
	КБМ204-502
	Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]
	маш. год
	5,6893
	
	
	
	

	18
	КБМ204-1000
	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним
струмом 315-500 А
	маш. год
	13,21985
	
	
	
	

	19
	КБМ204-1400
	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з
регулюванням температури у межах 80-500 град.С
	маш. год
	0,5
	
	
	
	

	20
	КБМ205-101
	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв
	маш. год
	2,566
	
	
	
	

	21
	КБМ205-401
	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], продуктивність 0,5 м3/хв
	маш. год
	1,31493
	
	
	
	

	22
	КБМ233-340
	Прес листозгинальний
	маш. год
	0,483
	
	
	
	

	23
	КБМ233-345
	Прес-ножиці комбіновані
	маш. год
	0,10458
	
	
	
	

	24
	КБМ233-500
	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]
	маш. год
	0,2254
	
	
	
	

	25
	КБМ234-201
	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год
	маш. год
	1,31493
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат
	 
	 
	
	
	
	

	26
	КБМ200-61
	Гайковерт пневматичний
	маш. год
	4,4
	
	
	
	

	27
	КБМ203-405
	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]
	маш. год
	0,029716
	
	
	
	

	28
	КБМ204-1100
	Термопенали з масою завантажувальних електродів не
більше 5 кг
	маш. год
	15,21985
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	29
	КБМ233-301
	Машини шліфувальні електричні
	маш. год
	0,18525
	
	
	
	

	30
	КБМ233-900
	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]
	маш. год
	0,3381
	
	
	
	

	31
	КБМ270-106
	Апарат для газового зварювання і різання
	маш. год
	3,329916
	
	
	
	

	32
	КБМ270-115
	Дрилі електричні
	маш. год
	0,06955
	
	
	
	

	33
	КБМ270-131
	Перфоратор пневматичний
	маш. год
	1,6
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
	 
	 
	
	
	
	

	34
	+&С111-92-
М16-80
варіант 3
	Болт М16х80
	шт
	128
	
	
	
	

	35
	+&С111-124-
М16
варіант 3
	Гайка М16
	шт
	128
	
	
	
	

	36
	+С111-324
варіант 4
	Кисень газоподібний
	м3
	1,41
	
	
	
	

	37
	С111-388-1
	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний
	т
	0,0001705
	
	
	
	

	38
	С111-587
	Масло індустрійне И-20А
	т
	0,00011
	
	
	
	

	39
	С111-623
	Мило тверде господарське 72%
	шт
	0,0725
	
	
	
	

	40
	С111-806
	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм
	т
	0,0002
	
	
	
	

	41
	С111-848
	Пластина губчаста з гуми АФ-1
	кг
	0,15
	
	
	
	

	42
	+С111-956
варіант 2
	Петля 
	шт
	6
	
	
	
	

	43
	+&С111-964-
5А
варіант 3
	Труби профільні 30х30х2 мм
	м
	14,12
	
	
	
	

	44
	+&С111-964-
7А
варіант 3
	Труби профільні 40х40х2 мм
	м
	23,73
	
	
	
	

	45
	+&С111-964-
7Д
варіант 1
	Труби профільні 40х40х4 мм
	м
	7,76
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
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	46
	+&С111-1292-
5
варіант 1
	Розчинник для емалей, лаків та фарб 0,85л
	шт
	2
	
	
	
	

	47
	+&С111-1512-
1
варіант 1
	Електроди, діаметр 3 мм
	кг
	15,6
	
	
	
	

	48
	С111-1599
	Ацетилен газоподібний технічний
	м3
	0,2568
	
	
	
	

	49
	С111-1639
	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм
	шт
	0,05345
	
	
	
	

	50
	С111-1668
	Оліфа натуральна
	кг
	0,185
	
	
	
	

	51
	+&С111-1804-
14Б
варіант 3
	Сталь листова товщиною 2 мм
	м2
	10,24
	
	
	
	

	52
	+&С111-1804-
18Б
варіант 1
	Сталь листова товщиною 4 мм
	м2
	0,205
	
	
	
	

	53
	+&С111-1809-
9
варіант 1
	Сталь кругла, дiаметр 10 мм (скоба L=0,25м)
	м
	0,5
	
	
	
	

	54
	+&С111-1814-
7Б
варіант 2
	Сталь кутова 40х40х4 мм
	м
	0,8
	
	
	
	

	55
	С111-1848
	Болти будівельні з гайками та шайбами
	т
	0,0041286
	
	
	
	

	56
	+&С111-1870-
М16
варіант 3
	Шайба М16
	шт
	256
	
	
	
	

	57
	+С113-138
варіант 2
	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 57х3 мм
	м
	0,3
	
	
	
	

	58
	+С113-153
варіант 3
	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 89х3 мм
	м
	12,3
	
	
	
	

	59
	+С113-161
варіант 4
	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 108х4 мм
	м
	0,15
	
	
	
	

	1
	2
	3
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	60
	+С113-2076
варіант 2
	Заглушка Н, Ду 1/2" мм
	шт
	1
	
	
	
	

	61
	+&С114-269-У-1 варіант 1
	Полотно Izolon з однобічним фольгуванням 8 мм
	м2
	0,11
	
	
	
	

	62
	С130-39
	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм
	т
	0,00048
	
	
	
	

	63
	+С130-471
варіант 1
	Крани регулювальні триходові, діаметр 15 мм
	шт
	3
	
	
	
	

	64
	+С130-983
варіант 4
	Фланці плоскі приварні, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
50 мм
	шт
	2
	
	
	
	

	65
	+С130-985
варіант 2
	Фланці плоскі приварні, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
80 мм
	шт
	14
	
	
	
	

	66
	+&С1113-21-
ГФ-21
варіант 1
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	6,1
	
	
	
	

	67
	+&С1113-246-
ПФ-115
варіант 1
	Емаль антикорозійна ПФ-115 жовта
	кг
	12,6
	
	
	
	

	68
	+&С1533-82-
ДУ-50
варіант 1
	Фланці плоскі глухі, діаметр 50 мм
	шт
	2
	
	
	
	


	69
	+С1534-15
варіант 2
	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр умовного проходу
80 мм
	шт
	6
	
	
	
	

	70
	+&С1541-64-1
варіант 1
	Фільтр-прокладка газова, діаметром 80 мм
	шт
	1
	
	
	
	

	71
	+С1545-8
варіант 2
	Бобишка 
	шт
	2
	
	
	
	

	72
	С1545-159
	Очіс льняний
	т
	0,0001053
	
	
	
	

	73
	С1545-160
	Паронітові прокладки
	100шт
	0,02
	
	
	
	

	74
	+&С1545-160-ДУ-50 варіант 1
	Прокладка ущільнююча, діаметром 50 мм
	шт
	4
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	75
	+&С1545-160-
ДУ-80
варіант 2
	Прокладка ущільнююча, діаметром 80 мм
	шт
	15
	
	
	
	

	76
	С1545-209
	Рамка для написів РПМ55Х15
	100шт
	0,01
	
	
	
	

	77
	С1545-275
	Фольга мідна
	т
	0,0002
	
	
	
	

	78
	С1545-279
	Хомут Х25У1
	100шт
	0,01
	
	
	
	

	79
	С1546-54
	Пароніт
	т
	0,00012
	
	
	
	

	80
	С1546-66
	Пропан-бутан технічний
	м3
	0,15651
	
	
	
	

	81
	+С1630-113
варіант 2
	Манометр технічний Р=0,0-0,6МПа
	комплект
	3
	
	
	
	

	82
	+&С1630-118-
ДУ-15-Р
варіант 3
	Різьба сталева, діаметр 15 мм
	шт
	3
	
	
	
	

	83
	+&С1630-140-
1 варіант 1
	Монтажний комплект коректора ВЕГА
	шт
	1
	
	
	
	

	84
	+С1630-986
варіант 2
	Термометр технічний -50С...+50С
	шт
	1
	
	
	
	

	85
	+С1630-1910
варіант 5
	Крани кульові газові муфтові, діаметром 15 мм
	шт
	3
	
	
	
	

	86
	+С1630-1961
варіант 4
	Лічильник газу роторний фланцевий Delta - DN80 - G160
	шт
	1
	
	
	
	

	87
	+С1630-1967
варіант 1
	Фільтр сітчастий фланцевий газовий ФС-Г-80-1,6
	шт
	1
	
	
	
	

	88
	+С1630-2015
варіант 1
	Крани кульові фланцеві 11с42п, тиск 1,6 МПа, діаметр 50 мм
	шт
	2
	
	
	
	

	89
	+С1630-2021
варіант 2
	Крани кульові фланцеві 11с42п, тиск 1,6 МПа, діаметр 80 мм
	шт
	5
	
	
	
	

	90
	+2415-1436
варіант 2
	Оправа для термометру пряма
	шт
	1
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат
	 
	 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	91
	С1999-9001
	Електроенергія
	кВт-год
	2,6403
	
	
	
	

	92
	С1999-9010
	Стиснене повітря
	м3
	389,2
	
	
	
	

	93
	С1999-9005
	Мастильні матеріали
	кг
	0,1055
	
	
	
	


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Відомість ресурсів на автоматизацію газопостачання
	№
Ч.ч.
	Шифр ресурсу
	Найменування 
	Одиниця 
виміру
	Кількість
	Поточна 
ціна за
одиницю,
 грн.
	у тому числі:

	
	
	
	
	
	
	відпускна
ціна, 
грн.
	транспортна
складова,
 грн.
	заготівельно-складські витрати, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	I. Витрати труда
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1
	1
	 Витрати труда робітників-будівельників
	люд.год
	8,34
	
	
	
	

	2
	 
	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками
	розряд
	4,2
	
	
	
	

	3
	27
	 Витрати труда робітників-монтажників
	люд.год
	27,32
	
	
	
	

	4
	 
	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками
	розряд
	4,5
	
	
	
	

	5
	 
	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин
	люд.год
	1,21
	
	
	
	

	6
	 
	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин
	розряд
	4,2
	
	
	
	

	7
	 
	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і
 будівельного сміття
	люд.год
	  -    
	
	
	
	

	8
	 
	 Витрати труда пусконалагоджувального персоналу 
	люд.год
	27
	
	
	
	

	9
	 
	 Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:
	 
	 
	
	
	
	

	9.1
	 
	      загальновиробничих витрат
	люд.год
	5,81
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	  Разом кошторисна трудомісткість
	люд.год
	69,68
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	  Середній розряд робіт
	розряд
	5,2
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	II. Будівельні машини і механізми
	 
	 
	
	
	
	

	10
	КБМ201-11
	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т
	маш. год
	0,01
	
	
	
	

	11
	КБМ201-12
	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т
	маш. год
	0,0112
	
	
	
	

	12
	КБМ202-1140
	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т
	маш. год
	0,069615
	
	
	
	

	13
	КБМ203-101
	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т
	маш. год
	0,64145
	
	
	
	

	14
	КБМ203-1080
	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т
	маш. год
	0,0675
	
	
	
	

	15
	КБМ204-201
	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з
номінальним зварювальним струмом 250-400 А
	маш. год
	0,09672
	
	
	
	

	16
	КБМ204-1000
	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним
струмом 315-500 А
	маш. год
	0,96708
	
	
	
	

	17
	КБМ205-401
	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6
ат], продуктивність 0,5 м3/хв
	маш. год
	0,08549
	
	
	
	

	18
	КБМ233-340
	Прес листозгинальний
	маш. год
	0,0387
	
	
	
	

	19
	КБМ233-345
	Прес-ножиці комбіновані
	маш. год
	0,00554
	
	
	
	

	20
	КБМ233-500
	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]
	маш. год
	0,01806
	
	
	
	

	21
	КБМ234-201
	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для
фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год
	маш. год
	0,08549
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат
	 
	 
	
	
	
	

	22
	КБМ203-405
	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]
	маш. год
	0,001932
	
	
	
	

	23
	КБМ204-1100
	Термопенали з масою завантажувальних електродів не
більше 5 кг
	маш. год
	0,96708
	
	
	
	

	24
	КБМ233-301
	Машини шліфувальні електричні
	маш. год
	0,01113
	
	
	
	

	25
	КБМ233-900
	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]
	маш. год
	0,02709
	
	
	
	

	26
	КБМ270-106
	Апарат для газового зварювання і різання
	маш. год
	0,09495
	
	
	
	

	27
	КБМ270-115
	Дрилі електричні
	маш. год
	0,00456
	
	
	
	

	28
	КБМ270-135
	Перфоратори електричні
	маш. год
	0,498
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	1
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	4
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	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
	 
	 
	
	
	
	

	29
	С111-219
	Гіпсові в'яжучі Г-3
	т
	0,0003
	
	
	
	

	30
	С111-310
	Каніфоль соснова
	т
	0,00001
	
	
	
	

	31
	+С111-324
варіант 4
	Кисень газоподібний
	м3
	0,06
	
	
	
	

	32
	С111-341
	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла
	т
	0,00002
	
	
	
	

	33
	С111-801
	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр
1-3 мм та вище
	т
	0,0001
	
	
	
	

	34
	С111-811
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення
оцинкований, діаметр 1,1 мм
	т
	0,00002
	
	
	
	

	35
	+С111-956
варіант 2
	Петля 
	шт
	2
	
	
	
	

	36
	С111-1482
	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм,
довжина 70 мм
	т
	0,0001
	
	
	
	

	37
	+&С111-1512-1
варіант 1
	Електроди, діаметр 3 мм
	кг
	0,7
	
	
	
	

	38
	С111-1639
	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм
	шт
	0,00327
	
	
	
	

	39
	С111-1683
	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А
	кг
	0,02
	
	
	
	

	40
	+&С111-1804-14Б
варіант 3
	Сталь листова товщиною 2 мм
	м2
	0,82
	
	
	
	

	41
	С111-1809
	Сталь кругла
	т
	0,000915
	
	
	
	

	42
	+&С111-1814-2Б
варіант 1
	Сталь кутова 25х25х4 мм
	м
	4,4
	
	
	
	

	43
	+&С111-1814-7Б
варіант 2
	Сталь кутова 40х40х4 мм
	м
	0,08
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	44
	+&С111-1846-2
варіант 1
	Болт анкерний 10х100 мм
	шт
	2
	
	
	
	

	45
	С111-1848
	Болти будівельні з гайками та шайбами
	т
	0,0002
	
	
	
	

	46
	С1110-177
	Втулки ущільнювальні
	шт
	3
	
	
	
	

	47
	+&С1113-21-
ГФ-21 варіант 1
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	0,5
	
	
	
	

	48
	С1113-79
	Лак БТ-577
	т
	0,000432
	
	
	
	

	49
	+&С1113-246-ПФ-115
варіант 1
	Емаль антикорозійна ПФ-115 жовта
	кг
	0,9
	
	
	
	

	50
	+С1510-2
варіант 1
	Кабель з пристроєм гальванічної розв'язки L=15м
	шт
	1
	
	
	
	

	51
	+С1515-22
варіант 3
	Замок навісний
	шт
	1
	
	
	
	

	52
	С1522-26
	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка
ПОС40
	т
	0,00006
	
	
	
	

	53
	С1522-38
	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка
ПОССу25-2
	т
	0,000075
	
	
	
	

	54
	С1544-92
	Стрічка ізоляційна "Пара"
	кг
	0,045
	
	
	
	

	55
	С1545-4
	Бірка маркувальна
	100шт
	0,0195
	
	
	
	

	56
	С1545-43
	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ
	100шт
	0,1
	
	
	
	

	57
	С1545-130
	Наконечники НП-3/4
	1000шт
	0,1
	
	
	
	

	58
	С1545-160
	Паронітові прокладки
	100шт
	0,0012
	
	
	
	

	59
	С1545-241
	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730
	100шт
	0,243
	
	
	
	

	60
	С1545-267
	Труби полівінілхлоридні
	т
	0,00008
	
	
	
	

	61
	С1546-31
	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95
	т
	0,00003
	
	
	
	

	62
	С1546-66
	Пропан-бутан технічний
	м3
	0,00582
	
	
	
	

	63
	+&15093-
35023-М
варіант 1
	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд
	м
	15
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	64
	+15095-46021
варіант 2
	Кабель ПВС-2х0,75мм2
	1000м
	0,003
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат
	 
	 
	
	
	
	

	65
	С1999-9001
	Електроенергія
	кВт-год
	0,4104
	
	
	
	

	66
	С1999-9005
	Мастильні матеріали
	кг
	0,0013
	
	
	
	


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Відомість ресурсів на блискавкозахист та заземлення
	№
Ч.ч.
	Шифр ресурсу
	Найменування 
	Одиниця 
виміру
	Кількість
	Поточна 
ціна за
одиницю,
 грн.
	у тому числі:

	
	
	
	
	
	
	відпускна
ціна, 
грн.
	транспортна
складова,
 грн.
	заготівельно-складські витрати, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	I. Витрати труда
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1
	1
	 Витрати труда робітників-будівельників
	люд.год
	8,6
	
	
	
	

	2
	 
	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками
	розряд
	2,0
	
	
	
	

	3
	27
	 Витрати труда робітників-монтажників
	люд.год
	5,79
	
	
	
	

	4
	 
	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками
	розряд
	3,8
	
	
	
	

	5
	 
	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин
	люд.год
	1,96
	
	
	
	

	6
	 
	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин
	розряд
	4,5
	
	
	
	

	7
	 
	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття
	люд.год
	  -    
	
	
	
	

	8
	 
	 Витрати труда пусконалагоджувального персоналу 
	люд.год
	  -    
	
	
	
	

	9
	 
	 Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується в складі:
	 
	 
	
	
	
	

	9.1
	 
	      загальновиробничих витрат
	люд.год
	1,79
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	  Разом кошторисна трудомісткість
	люд.год
	18,14
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	  Середній розряд робіт
	розряд
	2,9
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	II. Будівельні машини і механізми
	 
	 
	
	
	
	

	10
	КБМ201-11
	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т
	маш. год
	0,0965
	
	
	
	

	11
	КБМ202-1102
	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі
технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т
	маш. год
	0,0965
	
	
	
	

	12
	КБМ204-502
	Установка для зварювання ручного дугового [постійного
струму]
	маш. год
	1,4916
	
	
	
	

	13
	КБМ216-402
	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м
	маш. год
	1,26
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат
	 
	 
	
	
	
	

	14
	КБМ200-64
	Перфоратор електромагнітний
	маш. год
	0,042
	
	
	
	

	15
	КБМ200-68
	Пістолет монтажний
	маш. год
	0,0984
	
	
	
	

	16
	КБМ233-302
	Машини шліфувальні кутові
	маш. год
	0,0439
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти
	 
	 
	
	
	
	

	17
	+&С111-1512-1
варіант 1
	Електроди, діаметр 3 мм
	кг
	0,4
	
	
	
	

	18
	С111-1663
	Лак, марка 177
	т
	0,000859
	
	
	
	

	19
	+&С111-1809-15 варіант 2
	Сталь кругла, дiаметр 18мм
	м
	9
	
	
	
	

	20
	+&С111-1810-40-4
варіант 1
	Смуга, розмір 40х4 мм
	м
	10
	
	
	
	

	21
	С113-6
	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм
	м
	0,0636
	
	
	
	

	22
	С1545-37
	Утримувач К188
	100шт
	0,0402
	
	
	
	

	23
	С1545-44
	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм
	100шт
	0,0246
	
	
	
	

	24
	С1545-161
	Патрони Д або К довгі
	100шт
	0,0246
	
	
	
	

	25
	С1545-240
	Скоба будівельна К853
	100шт
	0,0045
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	26
	С1546-29
	Фарба емалева МО-1
	т
	0,000069
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат
	 
	 
	
	
	
	

	27
	С1999-9001
	Електроенергія
	кВт-год
	0,0467
	
	
	
	

	28
	С1999-9005
	Мастильні матеріали
	кг
	0,0017
	
	
	
	


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
	Локальний кошторис на будівельні послуги на газопостачання. (Внутрішні пристрої)

	Котельня

	

	Основа:
	
	Кошторисна вартість
	
	

	креслення (специфікації ) № 
	
	Кошторисна трудомісткість
	
	

	
	
	Кошторисна заробітна плата
	
	

	
	
	Середній розряд робіт
	4,4
	 розряд

	Складений за поточними цінами станом на 

	№
Ч.ч.
.
	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кіль-
кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда
робітників, люд.год.

	
	
	
	
	
	Всього
	експлуа-
тації
машин
	Всього
	заробіт-
ної плати
	експлуа-
тації
машин
	 
не зайнятих
обслуговуванням
машин

	
	
	
	
	
	заробітної плати
	в тому
числі заробітної
плати
	
	
	в тому
числі за-
робітної
плати
	тих, що
обслуговують 
машини

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	КМ11-350-5
к дем.=0,3
	(Демонтаж) лічильника газового, діаметр
трубопроводу до 120 мм
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	КР15-149-2
к дем.=0,4
	(Демонтаж) фільтрів діаметром 80мм дляочищення газу від механічних домішок
	фільтр
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	КР15-20-3
к дем.=0,4
	(Демонтаж) фланцевих кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб
діаметром понад 50 до 100 мм
	100шт
	0,06
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	КР15-20-2
к дем.=0,4
	(Демонтаж) фланцевих кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб
діаметром понад 25 до 50 мм
	100шт
	0,04
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	КБ18-21-1
к=1,15
к дем.=0,4
	(Демонтаж) кранів муфтових діаметром
до 25 мм
	10шт
	0,1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	КМ11-31-2
к дем.=0,3
	(Демонтаж) коректора об'єму газу
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	КР15-85-5
к дем.=0,4
	(Демонтаж) трубопроводів зі сталевих
електрозварних труб діаметром 100 мм
	100м
	0,065
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	КР15-85-4
к дем.=0,4
	(Демонтаж) трубопроводів зі сталевих
електрозварних труб діаметром 80 мм
	100м
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	КР15-85-3
к дем.=0,4
	(Демонтаж) трубопроводів зі сталевих
електрозварних труб діаметром 65 мм
	100м
	0,06
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	КР15-85-2
к дем.=0,4
	(Демонтаж) трубопроводів зі сталевих
електрозварних труб діаметром 50 мм
	100м
	0,04
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	КР15-140-2
к дем.=0,4
	(Демонтаж) трубопроводів
газопостачання зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 20 мм
	100м
	0,185
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	МОНТАЖНІ РОБОТИ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	КР16-61-1
	Установлення сталевих фасонних частин,
діаметр труб 50 - 80 мм
	т
	0,0072
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	С1534-363
варіант 3
	Заглушки еліптичні, діаметр умовного
проходу 65 мм
	шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	С1534-361
варіант 3
	Заглушки еліптичні, діаметр умовного
проходу 50 мм
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	& С1534-
355-ДУ20
варіант 1
	Заглушки еліптичні, діаметр умовного
проходу 20 мм
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	КР15-160-4
	Врізування газопроводу діаметром 100 мм
в діючу внутрішню мережу
	врізув.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	КР15-160-1
	Врізування газопроводу діаметром до 32
мм в діючу внутрішню мережу
	врізув.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	КР15-85-5
	Прокладання трубопроводів зі сталевих
електрозварних труб діаметром 100 мм
	100м
	0,0164
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	С113-161
варіант 4
	Труби сталеві електрозварні, зовнішній
діаметр 108х4 мм
	м
	1,4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	С1534-18
варіант 2
	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр
умовного проходу 100 мм
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	КР15-140-1
	Прокладання трубопроводів
газопостачання зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 15 мм
	100м
	0,0213
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	С113-1
варіант 1
	Труби сталеві зварні водогазопровідні,
діаметр умовного проходу 15х2,5 мм
	м
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	& С1534-7-
ДУ15
варіант 3
	Вiдводи гнуті під кутом 90 град., дiаметр
умовного проходу 15 мм
	шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	КР15-20-3
	Установлення фланцевих кранів на
трубопроводах із сталевих труб
діаметром 100 мм
	100шт
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	С1630-2026
варіант 4
	Крани кульові фланцеві 11с33п, тиск 1,6
МПа, діаметр 100мм
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	С130-986
варіант 2
	Фланці плоскі приварні із сталі, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	& С1545-
160-ДУ-100
варіант 2
	Прокладка ущільнююча, діаметром 100 мм
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	& С111-92-
М16-80
варіант 3
	Болт М16х80
	шт
	16
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	& С111-124-
М16 варіант 3
	Гайка М16
	шт
	16
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	& С111-
1870-М16
варіант 3
	Шайба М16
	шт
	32
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	КБ18-21-1
к=1,15
	Установлення кранів кульових діаметром
до 25 мм
	10шт
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	С1630-1911
варіант 2
	Крани кульові газові муфтові, діаметром 20 мм
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	& С1630-
119-ДУ-20-Р
варіант 1
	Різьба сталева, діаметр 20 мм
	шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	& С1630-
119-ДУ-20-З
варіант 1
	Згон сталевий, діаметр 20 мм
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	& С1630-
119-ДУ-20-М
варіант 1
	Муфта сталева, діаметр 20 мм
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	& С1630-
119-ДУ-20-К
варіант 1
	Контргайка сталева, діаметр 20 мм
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	С1630-1910
варіант 5
	Крани кульові газові муфтові, діаметром 15
мм
	шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	& С1630-
118-ДУ-15-Р
варіант 3
	Різьба сталева, діаметр 15 мм
	шт
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	& С1630-
118-ДУ-15-З
варіант 2
	Згон сталевий, діаметр 15 мм
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	& С1630-
118-ДУ-15-М
варіант 2
	Муфта сталева, діаметр 15 мм
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	& С1630-
119-ДУ-15-К
варіант 2
	Контргайка сталева, діаметр 15 мм
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	КР15-152-1
	Пневматичне випробування газопроводів
	100м
	0,0519
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	КБ13-16-6
к=2; к=1,15
	Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,009
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	& С1113-21-
ГФ-21
варіант 1
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	0,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	КБ13-26-6
к=2; к=1,15
	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115
	100м2
	0,009
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	& С1113-
246-ПФ-115
варіант 1
	Емаль антикорозійна ПФ-115 жовта
	кг
	0,4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	& С111-
1512-1
варіант 1
	Електроди, діаметр 3 мм
	кг
	2,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	С111-324
варіант 4
	Кисень газоподібний
	м3
	0,91
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в тому числi:
	
	
	
	
	

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всього по кошторису
	
	
	
	
	

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.
	
	
	
	
	

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 


	Локальний кошторис на будівельні послуги на електротехнічні рішення

	Котельня

	

	Основа:
	
	Кошторисна вартість
	
	

	креслення (специфікації ) № 
	
	Кошторисна трудомісткість
	
	

	
	
	Кошторисна заробітна плата
	
	

	
	
	Середній розряд робіт
	4,0
	 розряд

	Складений за поточними цінами станом на

	№
Ч.ч.
.
	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кіль-
кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда
робітників, люд.год.

	
	
	
	
	
	Всього
	експлуа-
тації
машин
	Всього
	заробіт-
ної плати
	експлуа-
тації
машин
	 
не зайнятих
обслуговуванням
машин

	
	
	
	
	
	заробіт-
ної плати
	в тому
числі за-
робітної
плати
	
	
	в тому
числі за-
робітної
плати
	тих, що
обслуговують 
машини

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на одини-
цю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	КМ8-572-1
	Щит розподільний, що установлюється на
стiнi
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	КМ8-526-1
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до
25 А
	шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	КМ8-534-1
	Монтаж реле проміжного
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1517-1708
варіант 3
	Реле промiжне OIR-208
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	КМ11-60-1
	Сигналізатор загазованості
	комплект
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	КМ8-317-3
	Монтаж свiтлозвукового пристрою
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	КМ11-96-1
	Установлення блокiв безперебійного
живлення
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	КР17-7-15
	Монтаж гофрованих труб для
електропроводки діаметром до 25 мм
	100м
	0,375
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	С113-2127
варіант 1
	Труба гофрована із самозатухаючого ПВХ,
діаметром 25 мм
	м
	37,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	КР3-25-8
	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм
в цегляних стінах при товщині стіни в 2
цеглини вручну
	100 отв.
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	КР15-140-3
	Прокладання трубопроводів зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 25 мм (футляр для кабелю)
	100м
	0,004
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	С113-3
варіант 2
	Труби сталеві зварні водогазопровідні,
діаметр умовного проходу 25х2,8 мм
	м
	0,4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	КР17-9-2
	Прокладання кабелю перерізом понад 6
мм2 до 10 мм2 на скобах
	100м
	0,03
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	& 15093-
35023-М
варіант 1
	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд
	м
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	КР17-8-2
	Затягування першого проводу перерізом
понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби
	100м
	0,35
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	& 15093-
35013-М
варіант 1
	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд
	м
	35
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	КР17-9-1
	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на
скобах
	100м
	0,005
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	КР17-8-6
	Затягування наступного проводу
перерізом до 2,5 мм2 в труби
	100м
	0,375
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	15095-44061
варіант 1
	Провід мідний з'єднувальний в ПВХ ізоляції
перерізом 3х0,75мм2 ШВВПнгд
	1000м
	0,0275
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	15095-44031
варіант 1
	Провід мідний з'єднувальний в ПВХ ізоляції
перерізом 2х0,75мм2 ШВВПнгд
	1000м
	0,0105
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	КР17-12-12
	Установлення штепсельних розеток
герметичних та напівгерметичних
	100шт
	0,01
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	290902-226
варіант 1
	Розетка штепсельна двополюсна для
відкритої установки 16А з заземлюючим
контактом, з кришкою, вологозахищена
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в тому числi:
	
	
	
	
	

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всього по кошторису
	
	
	
	
	

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.
	
	
	
	
	

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 


	Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю для електротехнічних рішень

	Котельня

	Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
	
	
	

	Кошторисна вартість
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Складений за поточними цінами станом на 

	

	№
Ч.ч.
	Документ, що
обґрунтовує
ціну
	Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Вартість
одиниці, 
грн.
	Загальна
вартість, 
грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1517-2244
варіант 1
	Щит розподільний на 5 модулів вик.ІР55 КМП-н;   ( маса=0,00632)
	шт
	1
	
	

	2
	1504-1006
варіант 7
	Вимикач однополюсний лінійний Ін=4А ВА47-29;   ( маса=0,00027)
	шт
	2
	
	

	3
	1504-1007
варіант 1
	Вимикач ввідний лінійний однополюсний Ін=16А ВА47-29;   ( маса=0,00009)
	шт
	1
	
	

	4
	1504-1004
варіант 1
	Вимикач лінійний двополюсний диференційний Ін=6А АВДТ32;   ( маса=0,
0005)
	шт
	1
	
	

	5
	17141-1029
варіант 1
	Сигналізатор газу Страж-2S50A4Q;   ( маса=0,0039)
	шт
	1
	
	

	6
	1602-30045
варіант 2
	Світлозвуковий пристрій УС-1;   ( маса=0,0085)
	шт
	1
	
	

	7
	1504-13245
варіант 3
	Джерело безперебійного живлення Ін=1,5А ;   ( маса=0,004)
	шт
	1
	
	

	 
	 
	 Разом 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	    Транспортні та заготівельно-складські витрати
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	 Всього по кошторису
	 
	 
	
	


	Локальний кошторис на будівельні послуги на газопостачання зовнішнє. Вузол обліку газу

	Газопостачання зовнішнє

	

	Основа:
	
	Кошторисна вартість
	
	

	креслення (специфікації ) № 
	
	Кошторисна трудомісткість
	
	

	
	
	Кошторисна заробітна плата
	
	

	
	
	Середній розряд робіт
	4,4
	 розряд

	Складений за поточними цінами станом на 

	№
Ч.ч.
.
	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кіль-
кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда
робітників, люд.год.

	
	
	
	
	
	Всього
	експлуа-
тації
машин
	Всього
	заробітної плати
	експлуа-
тації
машин
	 
не зайнятих
обслуговуванням
машин

	
	
	
	
	
	заробітної плати
	в тому
числі за-
робітної
плати
	
	
	в тому
числі за-
робітної
плати
	тих, що
обслуговують 
машини

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Роздiл 1. Газопостачання 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ШАФА ДЛЯ ВУЗЛА ОБЛІКУ
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1
	КБ9-72-1
к=1,45
	Виготовлення гратчастих конструкцій
(каркас шафи ВОГ)
	т
	0,0812
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	& С111-964-
7А варіант 3
	Труби профільні 40х40х2 мм
	м
	23,73
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	& С111-964-
5А варіант 3
	Труби профільні 30х30х2 мм
	м
	14,12
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	& С111-
1814-7Б
варіант 2
	Сталь кутова 40х40х4 мм
	м
	0,8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	КБ9-75-1
к=1,45
	Виготовлення металевого покриття
шафи ВОГ
	т
	0,1604
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	& С111-
1804-14Б
варіант 3
	Сталь листова товщиною 2 мм
	м2
	10,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	С111-956
варіант 2
	Петля 
	шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	& С111-
1809-9
варіант 1
	Сталь кругла, дiаметр 10 мм (скоба L=0,25м)
	м
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	КР20-12-1
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т (ВОГ)
	1т
	0,2416
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	КБ13-16-6
к=2; к=1,15
	Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,26
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	& С1113-21-
ГФ-21
варіант 1
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	4,7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	& С111-
1292-5
варіант 1
	Розчинник для емалей, лаків та фарб 0,85л
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	КБ13-26-6
к=2; к=1,15
	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115
	100м2
	0,26
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	& С1113-
246-ПФ-115
варіант 1
	Емаль антикорозійна ПФ-115 жовта
	кг
	9,9
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	& С111-
1292-5
варіант 1
	Розчинник для емалей, лаків та фарб 0,85л
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ОПОРА ПІД ВУЗОЛ ОБЛІКУ ГАЗУ,
ПІДСТАВКА
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	16
	КБ9-72-1
к=1,45
	Виготовлення гратчастих конструкцій
(опори, підставки ВОГ)
	т
	0,0433
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	С113-153
варіант 3
	Труби сталеві електрозварні, зовнішній
діаметр 89х3 мм
	м
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	С113-161
варіант 4
	Труби сталеві електрозварні, зовнішній
діаметр 108х4 мм
	м
	0,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	& С111-
1804-18Б
варіант 1
	Сталь листова товщиною 4 мм
	м2
	0,205
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	& С111-964-
7Д
варіант 1
	Труби профільні 40х40х4 мм
	м
	7,76
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	КР20-12-1
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т (опора, підставка ВОГ)
	1т
	0,0433
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	КБ13-16-6
к=2; к=1,15
	Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	& С1113-21-
ГФ-21
варіант 1
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	0,4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	КБ13-26-6
к=2; к=1,15
	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115
	100м2
	0,018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	& С1113-
246-ПФ-115
варіант 1
	Емаль антикорозійна ПФ-115 жовта
	кг
	0,8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ВУЗОЛ ОБЛІКУ ГАЗУ
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	26
	КР16-62-2
к дем.=0,6
	(Демонтаж) трубопроводів
газопостачання із сталевих труб
діаметром до 100 мм
	100м
	0,03
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	КР15-160-4
	Врізування газопроводу діаметром понад
80 до 100 мм в діючу мережу
	врізув.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	КР16-62-2
	Укладання трубопроводів газопостачання
із сталевих труб діаметром до 100 мм
	100м
	0,12
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	С113-153
варіант 3
	Труби сталеві електрозварні, зовнішній
діаметр 89х3 мм
	м
	12
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	КР16-62-1
	Укладання трубопроводів газопостачання
із сталевих труб діаметром 50 мм
	100м
	0,003
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	С113-138
варіант 2
	Труби сталеві електрозварні, зовнішній
діаметр 57х3 мм
	м
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	КР16-61-1
	Установлення сталевих фасонних частин,
діаметр труб 50 - 80 мм
	т
	0,0072
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	С1534-15
варіант 2
	Відводи гнуті під кутом 90 град., діаметр
умовного проходу 80 мм
	шт
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	КР16-30-2
	Приварювання фланців діаметром 80 мм до
сталевих трубопроводів
	шт
	12
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	С130-985
варіант 2
	Фланці плоскі приварні, тиск 1,6 МПа [16
кгс/см2], діаметр 80 мм
	шт
	12
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	КМ11-350-4
	Монтаж лічильника газового, діаметр
трубопроводу до 80 мм
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	С1630-1961
варіант 4
	Лічильник газу роторний фланцевий Delta -
DN80 - G160
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	& С1545-
160-ДУ-80
варіант 2
	Прокладка ущільнююча, діаметром 80 мм
	шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	& С1541-64-
1
варіант 1
	Фільтр-прокладка газова, діаметром 80 мм
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	& С111-92-
М16-80
варіант 3
	Болт М16х80
	шт
	16
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	& С111-124-
М16
варіант 3
	Гайка М16
	шт
	16
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	& С111-
1870-М16
варіант 3
	Шайба М16
	шт
	32
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	КР16-26-2
	Установлення сталевих кранів діаметром
до 100 мм
	шт
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	С1630-2021
варіант 2
	Крани кульові фланцеві 11с42п, тиск 1,6
МПа, діаметр 80 мм
	шт
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	& С1545-
160-ДУ-80
варіант 2
	Прокладка ущільнююча, діаметром 80 мм
	шт
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	& С111-92-
М16-80
варіант 3
	Болт М16х80
	шт
	80
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	& С111-124-
М16
варіант 3
	Гайка М16
	шт
	80
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	& С111-
1870-М16
варіант 3
	Шайба М16
	шт
	160
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	КБ9-75-1
к=1,45
	Виготовлення дрібних індивідуальних
листових конструкцій масою до 0,5 т
(глушка інд.виготовлення)
	т
	0,0006
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	& С111-
1804-14Б
варіант 3
	Сталь листова товщиною 2 мм
	м2
	0,04
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	КР15-149-2
	Установлення фільтрів діаметром понад
50 до 100 мм для очищення газу від
механічних домішок
	фільтр
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	С1630-1967
варіант 1
	Фільтр сітчастий фланцевий газовий ФС-Г-
80-1,6
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	С130-985
варіант 2
	Фланці плоскі приварні, тиск 1,6 МПа [16
кгс/см2], діаметр 80 мм
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	& С1545-
160-ДУ-80
варіант 2
	Прокладка ущільнююча, діаметром 80 мм
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	& С111-92-
М16-80
варіант 3
	Болт М16х80
	шт
	16
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	& С111-124-
М16
варіант 3
	Гайка М16
	шт
	16
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	& С111-
1870-М16
варіант 3
	Шайба М16
	шт
	32
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	КР16-30-1
	Приварювання фланців діаметром 50 мм до
сталевих трубопроводів
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	С130-983
варіант 4
	Фланці плоскі приварні, тиск 1,6 МПа [16
кгс/см2], діаметр 50 мм
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	КР16-26-1
	Установлення сталевих кранів діаметром
50 мм
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	С1630-2015
варіант 1
	Крани кульові фланцеві 11с42п, тиск 1,6
МПа, діаметр 50 мм
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	& С1533-82-
ДУ-50
варіант 1
	Фланці плоскі глухі, діаметр 50 мм
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	& С1545-
160-ДУ-50
варіант 1
	Прокладка ущільнююча, діаметром 50 мм
	шт
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	& С111-92-
М16-80
варіант 3
	Болт М16х80
	шт
	16
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	& С111-124-
М16
варіант 3
	Гайка М16
	шт
	16
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	& С111-
1870-М16
варіант 3
	Шайба М16
	шт
	32
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	КМ12-698-1
	Монтаж бобишок, штуцерів
	10 шт
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	& С1630-
118-ДУ-15-Р
варіант 3
	Різьба сталева, діаметр 15 мм
	шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	С1545-8
варіант 2
	Бобишка 
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	КР15-104-4
	Установлення термометрів в оправі
прямих або кутових
	комплект
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	С1630-986
варіант 2
	Термометр технічний -50С...+50С
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	2415-1436
варіант 2
	Оправа для термометру пряма
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	КР15-104-2
	Установлення манометрів з триходовим
краном
	комплект
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	С1630-113
варіант 2
	Манометр технічний Р=0,0-0,6МПа
	комплект
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	С130-471
варіант 1
	Крани регулювальні триходові, діаметр 15
мм
	шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	КБ18-21-1
к=1,15
	Установлення кранів кульових діаметром
до 25 мм
	10шт
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	С1630-1910
варіант 5
	Крани кульові газові муфтові, діаметром 15
мм
	шт
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	С113-2076
варіант 2
	Заглушка Н, Ду 1/2" мм
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	КБ13-16-6
к=2; к=1,15
	Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,045
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	& С1113-21-
ГФ-21
варіант 1
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	КБ13-26-6
к=2; к=1,15
	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115
	100м2
	0,045
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	& С1113-
246-ПФ-115
варіант 1
	Емаль антикорозійна ПФ-115 жовта
	кг
	1,9
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	КР19-2-11
	Ізоляція трубопроводу діаметром 89 мм
	100м
	0,004
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	& С114-269-
У-1
варіант 1
	Полотно Izolon з однобічним фольгуванням
8 мм
	м2
	0,11
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	КМ11-31-2
	Монтаж коректора об'єму газу
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	& С1630-
140-1
варіант 1
	Монтажний комплект коректора ВЕГА
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	КМ11-30-1
	Монтаж комплекту перетворювача
температури та датчика тиску
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	КП2-16-2
	Налаштування коректора об'єму газу
	система
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	КР15-152-1
	Пневматичне випробування газопроводів
	100м
	0,145
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	90
	& С111-
1512-1
варіант 1
	Електроди, діаметр 3 мм
	кг
	15,6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	С111-324
варіант 4
	Кисень газоподібний
	м3
	1,41
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Разом прямі витрати по роздiлу 1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в тому числi:
	
	
	
	
	

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всього по роздiлу 1
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в тому числi:
	
	
	
	
	

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всього по кошторису
	
	
	
	
	

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.
	
	
	
	
	

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 


	Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю 

	Газопостачання зовнішнє

	
	
	

	Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
	
	
	

	Кошторисна вартість
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Складений за поточними цінами станом на

	

	№
Ч.ч.
	Документ, що
обґрунтовує
ціну
	Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Вартість
одиниці, 
грн.
	Загальна
вартість, 
грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1704-50167
варіант 1
	Коректор об'єму газу ВЕГА-1.01-ВБ-0,5-60-0,5-НЧ-NO в комплекті з
перетворювачем температури та датчиком тиску Р=0,085-0,5МПа;   ( маса=0,
005)
	шт
	1
	
	

	 
	 
	 Разом 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	    Транспортні та заготівельно-складські витрати
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	 Всього по кошторису
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Локальний кошторис на будівельні послуги на автоматизацію газопостачання

	Газопостачання зовнішнє

	

	Основа:
	
	Кошторисна вартість
	
	

	креслення (специфікації ) № 
	
	Кошторисна трудомісткість
	
	

	
	
	Кошторисна заробітна плата
	
	

	
	
	Середній розряд робіт
	5,2
	 розряд

	Складений за поточними цінами станом на 

	№
Ч.ч.
.
	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кіль-
кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда
робітників, люд.год.

	
	
	
	
	
	Всього
	експлуа-
тації
машин
	Всього
	заробіт-
ної плати
	експлуа-
тації
машин
	 
не зайнятих
обслуговуванням
машин

	
	
	
	
	
	заробіт-
ної плати
	в тому
числі за-
робітної
плати
	
	
	в тому
числі за-
робітної
плати
	тих, що
обслуговують 
машини

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на одини-
цю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	КМ10-99-6
	Монтаж комунікатора
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	С1510-2
варіант 1
	Кабель з пристроєм гальванічної розв'язки
L=15м
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	КМ11-96-1
	Установлення пристрою переносу інформації
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	КМ11-169-2
	Електричні проводки у щитах і пультах
малогабаритних
	100 м
	0,03
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	15095-46021
варіант 2
	Кабель ПВС-2х0,75мм2
	1000м
	0,003
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	КР17-9-2
	Прокладання кабелю перерізом понад 6
мм2 до 10 мм2
	100м
	0,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	& 15093-
35023-М
варіант 1
	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ
ізоляції перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд
	м
	15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	8
	КП2-11-5
	Розширювач арифметичний, контролер,
елемент міжблочного зв'язку (комунікатор)
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ШАФА ДЛЯ КОМУНІКАТОРА
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	9
	КБ9-72-1
к=1,45
	Виготовлення гратчастих конструкцій
	т
	0,0066
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	& С111-1814-7Б варіант 2
	Сталь кутова 40х40х4 мм
	м
	0,08
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	& С111-
1814-2Б
варіант 1
	Сталь кутова 25х25х4 мм
	м
	4,4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	КБ9-75-1
к=1,45
	Виготовлення металевого покриття
шафи
	т
	0,0129
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	& С111-1804-14Б варіант 3
	Сталь листова товщиною 2 мм
	м2
	0,82
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	С111-956
варіант 2
	Петля 
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	КР20-12-1
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою
до 0,1 т
	1т
	0,0195
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	С1515-22
варіант 3
	Замок навісний
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	& С111-
1846-2
варіант 1
	Болт анкерний 10х100 мм
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	КБ13-16-6
к=2; к=1,15
	Ґрунтування металевих поверхонь за два
рази ґрунтовкою ГФ-021
	100м2
	0,021
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	& С1113-21-
ГФ-21
варіант 1
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	КБ13-26-6
к=2; к=1,15
	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115
	100м2
	0,021
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	& С1113-
246-ПФ-115
варіант 1
	Емаль антикорозійна ПФ-115 жовта
	кг
	0,9
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	22
	& С111-
1512-1
варіант 1
	Електроди, діаметр 3 мм
	кг
	0,7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	С111-324
варіант 4
	Кисень газоподібний
	м3
	0,06
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в тому числi:
	
	
	
	
	

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всього по кошторису
	
	
	
	
	

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.
	
	
	
	
	

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	


	Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю

	автоматизація
Газопостачання зовнішнє

	
	
	

	Основа: креслення (специфікації ) №  відомості тощо
	
	
	

	Кошторисна вартість
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Складений за поточними цінами станом на

	

	№
Ч.ч.
	Документ, що
обґрунтовує
ціну
	Найменування і характеристика устаткування,
меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Вартість
одиниці, 
грн.
	Загальна
вартість, 
грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1715-8002
варіант 3
	Комунікатор ВЕГА-2 з вбудованим GSM-модемом;   ( маса=0,006)
	шт
	1
	
	

	2
	290116-4064
варіант 3
	Пристрій переносу інформації УПИ-2Мb;   ( маса=0,0031)
	шт
	1
	
	

	 
	 
	 Разом 
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	    Транспортні та заготівельно-складські витрати
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	 Всього по кошторису
	 
	 
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Локальний кошторис на будівельні послуги на блискавкозахист та заземлення

	Газопостачання зовнішнє

	

	Основа:
	
	Кошторисна вартість
	
	 

	креслення (специфікації ) № 
	
	Кошторисна трудомісткість
	
	.

	
	
	Кошторисна заробітна плата
	
	.

	
	
	Середній розряд робіт
	2,9
	 розряд

	Складений за поточними цінами станом на

	№
Ч.ч.
.
	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кіль-
кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда
робітників, люд.год.

	
	
	
	
	
	Всього
	експлуа-
тації
машин
	Всього
	заробітної плати
	експлуа-
тації
машин
	 
не зайнятих
обслуговуванням
машин

	
	
	
	
	
	заробіт-
ної плати
	в тому
числі за-
робітної
плати
	
	
	в тому
числі за-
робітної
плати
	тих, що
обслуговують 
машини

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	КР1-18-2
	Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунту 2
	100 м3
	0,0175
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	КР1-20-2
	Засипання вручну траншей, пазух
котлованів та ям, група ґрунту 2
	100 м3
	0,0175
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	КМ8-472-2
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2
	100 м
	0,07
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	КМ8-472-7
	Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 160 мм2
	100 м
	0,03
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	& С111-
1810-40-4
варіант 1
	Смуга, розмір 40х4 мм
	м
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	КМ8-471-4
	Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 18 мм
	10 шт
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	& С111-
1809-15
варіант 2
	Сталь кругла, дiаметр 18мм
	м
	9
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	8
	& С111-
1512-1
варіант 1
	Електроди, діаметр 3 мм
	кг
	0,4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Разом прямі витрати по кошторису
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Разом будівельні роботи, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	       в тому числi:
	
	
	
	
	

	 
	 
	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	       всього заробiтна плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
	
	
	
	
	

	 
	 
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	  Всього будівельні роботи, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всього по кошторису
	
	
	
	
	

	 
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.
	
	
	
	
	

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 


Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Кошти місцевого бюджету. Відповідно до статті 4 Закону планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля проводиться відповідно до річного плану на потребу 2024 року. Взяття бюджетних зобов’язань за договором буде здійснюватися в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом на 2024 рік по установі.

Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі: При визначені очікуваної вартості застосовувався метод моніторингу (порівняння) ринкових цін на надання послуг з поточного ремонту системи газопостачання котельні з заміною вузла обліку газу з використанням загальнодоступної відкритої інформації про ціни на дані послуги, в тому числі даних системи закупівель «Prozorro» (як на момент складання бюджетних запитів так і на момент оголошення процедури).
